江苏省苏北人民医院污水处理提标改造项目

招标文件

项目编号：RTCGDL-2019030

采购人：江苏省江苏省苏北人民医院

采购代理机构(章)：江苏润泰工程项目管理咨询有限公司维扬分公司

发 放 日 期： 2019年 10月23日

目录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	5

第三章  投标人应当提交的资格证明文件	9

第四章 投标报价、投标文件编制和投标保证金	11

第五章 开标、评标办法、评分标准与废标条款	13

第六章 招标项目的技术要求	17

第七章   合同主要条款及合同签订方式	21

第八章 服务承诺	27

第九章 附件	28

# 第一章 招标公告

江苏润泰工程项目管理咨询有限公司维扬分公司受江苏省苏北人民医院的委托，就江苏省苏北人民医院污水处理提标改造项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、招标项目名称及编号

项目名称：江苏省苏北人民医院污水处理提标改造项目

标书编号：RTCGDL-2019036

二、招标项目简介

1、最高限价：215万。

2、集中勘察时间2019年11月 04日14:30-15:30，集中地点：江苏省苏北人民医院（污水处理站），逾期不予受理。投标人代表需携带营业执照副本（复印件加盖公章）及授权委托书、身份证签到出席，并向采购人领取经盖章的现场勘察确认函，查勘证明原件放入投标文件中。

联系人：管先生             联系电话：0514-87373462，0514-87373461

三、供应商资质要求

投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并具有下列资质：

1、具备建设行政部门颁发的环保工程专业承包叁级及以上资质（有效期内）；

2、项目负责人具备注册建造师贰级及以上资格；

3、经工商行政部门注册登记核准、能独立承担民事责任的组织，具有独立签订合同的能力，并具备符合投标项目的经营范围。

四、招标文件发布信息

公告开始时间：2019年10月23日

招标文件在江苏省苏北人民医院官网上（http://www.yzsbh.com/）下载，如确定参加投标，请如实填写《供应商参加投标确认函》，并按要求回复（电子邮箱：1105417106@qq.com ,联系电话：13348120099 ），回复接收截止时间：2019年10月30日下午5:00。如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。

五、澄清文件相关信息

已报名供应商如有澄清要求，请将澄清要求的书面文件（原件）在2019年11月05日下午17:00（北京时间）前送达： 扬州市广陵区连运路77号六楼，逾期不予受理。所有澄清要求的答复、招标文件的修改和变更信息均公布在江苏省苏北人民医院官网上（http://www.yzsbh.com/），不再另行通知，敬请关注网站发布的信息。

六、投标文件接收信息

投标文件接收开始时间：2019年11月13日 09：00（北京时间）

投标文件接收截止时间：2019年11月13日 09：30（北京时间）

投标文件接收地点：扬州市广陵区连运路77号六楼开标室

投标文件接收人：高鑫

七、开标有关信息

开标时间：2019年11月 13日09:30（北京时间）

开标地点：扬州市广陵区连运路77号六楼评标室

八、本次招标联系事项

联系人：高鑫     电话：13348120099

地址：扬州市广陵区连运路77号六楼

投标保证金缴纳：

金额为人民币肆万元整

户    名：江苏润泰工程项目管理咨询有限公司维扬分公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司扬州徐凝门支行

账    号：3205 0174 9100 0000 0269

九、特别提醒：保证金采用电汇形式交纳(不接受其他方式)注明项目名称，否则可能会影响保证金的及时退还。

十、工期要求：合同签订盖章生效后，75日历天完成本项目。

- 江苏润泰工程项目管理咨询有限公司维扬分公司

- 2019年10月23日

# 第二章 投标人须知

- 1、适用范围

本招标文件仅适用于江苏省苏北人民医院污水处理提标改造项目。

- 2、定义

2.1“采购人”指江苏省苏北人民医院

2.2“货物”指本招标文件中所述须向采购人提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

2.3“服务”指本招标文件中规定的中标人应承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如调试、提供技术援助、培训和其他类似的应承担的义务。

2.4“投标人”指按照本文件规定获得招标文件并参加投标的供应商。(供应商名称需与《供应商参加投标确认函》登记名称一致)。

- 3、合格投标人

3.1投标人应具有本项目生产、供应及实施能力，符合并承诺履行本文件各项规定的国内法人、其他组织或者自然人。

3.2投标人应遵守有关国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

3.3投标人应具有本招标文件规定资质并提供相应的资格证明文件。

- 4、招标文件构成

4.1招标文件由招标文件目录所列内容组成。

4.2投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，可能导致其投标被拒绝。

4.3招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

4.4采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

- 5、招标文件的澄清、修改

5.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在规定时间，按照《招标公告》中的地址，将书面文件送达采购代理机构。采购代理机构对规定时间前收到的澄清要求，将以书面形式予以答复。答复中包括所提问题，但不包括问题的来源。

5.2在投标截止时间3日前任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构均可对招标文件进行修改。

5.3澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.4采购代理机构可以视采购具体情况，在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

5.5所有答复、修改、变更内容均以书面形式公布在江苏省苏北人民医院官网上（http://www.yzsbh.com/），不再另行通知，请投标人关注网站内容的更新。

- 6、投标费用

6.1标书工本费300元，开标时缴纳，售后不退。

6.2投标人应承担所有与参加本次投标有关的费用，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6.3招标代理服务费

本次采购由中标人在领取中标通知书前按国家计委计价格[2002]1980号文（货物类）标准一次性支付给采购代理机构招标代理服务费；

（1）中标服务费以人民币支付；

（2）中标服务费支付方式：一次性以电汇、转账、支票、现金等形式支付；

（3）中标人如果不按规定交纳中标服务费，采购代理机构将在中标人的投标保证金中抵扣服务费；

（4）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由中标人支付给代理机构。

开户银行：江苏润泰工程项目管理咨询有限公司维扬分公司

开户名称：中国建设银行股份有限公司扬州徐凝门支行

开户帐号：3205 0174 9100 0000 0269

- 7、投标有效期

7.1投标自开标之日起，90天内投标有效。

7.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响保证金退还。接收延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

- 8、投标文件份数和签署

8.1投标人应提交一式伍份投标文件（一份正本，四份副本），每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

8.2 投标文件的正本和所有的副本均由投标人法定代表人或授权代表签字。

- 9、投标文件的密封和标记

9.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封包装。《开标一览表》和《投标分项报价表》单独密封递交，以便唱标。

9.2密封包装应注明投标项目名称、项目编号、投标人名称、地址，以及“请勿在2019年11月13日（时间）前启封”字样，并在密封处加盖投标人公章或签名。以便如果投标文件被宣布为“迟到”时，能原封退回。如果密封包装未按要求密封和加写标记，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

- 10、投标截止时间

10.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。

10.2采购代理机构可以按照本文件规定通过修改招标文件适当推迟投标截止时间。在此情况下，受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

- 11、投标人有下列情况之一的，采购代理机构将拒绝接收投标人的投标文件：

- 11.1未按招标文件要求交纳投标保证金的；

- 11.2未按招标文件要求密封和标记的；

- 11.3在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的等。

- 12、投标文件的修改和撤回

12.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

12.2投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

- 13、采购代理机构一律不予退还投标人的投标文件。

- 14、联合投标

本项目不接受联合投标。

- 15、诚实信用

15.1投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

15.2投标人不得向采购代理机构、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段以谋取中标。即使在签订合同后，如果采购代理机构有证据表明投标人有此行为的，将终止合同，并在江苏省苏北人民医院官网上（http://www.yzsbh.com/）公告，将投标人列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

- 16、质疑和投诉

16.1投标人对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

16.2参加投标的供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以从采购结果公布之日起7日内，按照《招标公告》中的地址，经办人须携带《授权委托书》原 件、被授权人身份证原件（经办人如为法定代表人只需提供身份证原件）以书面文件（原件）形式向招标代理机构或采购人提出质疑。《质疑申请书》及《授权委托书》见网站：http://zfcg.yangzhou.gov.cn，上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件规定的期限日前；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

16.3质疑必须由投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）代理机构有权不予受理；

16.4未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理；

16.5质疑函应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（2）具体的质疑事项及明确的请求；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

16.6代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符 合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

16.7 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构有权不予受理。

16.8 对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构将在收到参加投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，答复的内容不涉及；

16.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行商业秘密。

# 第三章  投标人应当提交的资格证明文件

1、证明投标人合格和资格的文件

1.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

1.2投标人资格证明文件包括（但不限于如下，以下所有文件投标时携带原件备查）

（1）★投标函(原件)

（2）★资格声明(原件)

（3）★被授权人参加投标的须提供《法定代表人授权委托书》原件和被授权人身份证复印件(原件备查)；若法定代表人参加投标，只须提供本人身份证复印件(原件备查)

（4）★营业执照副本(复印件加盖投标人公章)

（5）★依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖投标人公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近6个月任意一份缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)

（6）★投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证(复印件加盖投标人公章)

（7）★与第（6）条相对应的纳税申报表或经会计师事务所审计的2018年度财务报告(复印件加盖投标人公章)

（8）★投标人采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

（9）★具备环保工程专业承包叁级及以上资质（有效期内）(复印件加盖投标人公章)；

（10）★项目负责人具备注册建造师贰级及以上资格(复印件加盖投标人公章)；

（11）★经采购人盖章的现场勘察确认函（原件）

（12）★质保期五年运行的承诺书（格式自拟，原件）

（13）★投标人承担过类似项目业绩，提供合同(复印件加盖投标人公章)

（14）投标人认为需要提供的其他商务资料

1.3投标文件的正本和副本中均须提供资格证明文件。上述打★号为必备项，若有缺失，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正；上述未打★号为备查项，若缺项，则投标文件仍然有效，但将影响评分结果。

2．证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

2.1投标人应提交证明其拟提供货物和服务是合格的，且符合招标文件规定的文件，并作为投标文件的一部分。

2.2货物和服务合格性的证明文件应包括投标报价表中对货物原产地的说明，并由装运货物时出具的原产地证明证实。

2.3证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，包括：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明、详细的交货清单、货物安装、验收标准、投标货物技术资料，以及其他需要说明的问题等。

（2）货物从采购人开始使用至规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

（3）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供设备的具体参数值。

2.4根据招标文件的技术要求逐条说明货物对技术要求的适应性，如有不符之处，应说明其差别之所在；招标文件中技术要求所提供的质量标准、制造货物的材质和货物性能，投标人可以在投标文件中提出不同的标准和材质以替代，但应使采购人和采购代理机构相信替代品的质量和性能相同于或优于原技术要求。

# 第四章 投标报价、投标文件编制和投标保证金

- 1、投标报价

1.1投标人应在《开标一览表》、《投标分项报价表》中标明拟提供货物的单价和总价。

1.2投标报价包含但不限于乙方提供货物的产品费用、增值税、销售税及其它税费、各种规费、检测费、运输费、装卸费、保险费、材料费、维修费、安装费、人工费、调试费、验收费、培训费、资料费、机械使用费、工具使用费、管理费、各种规费及质保期内的维保费等直至达标排放、验收合格所有费用和利润。同时投标人应将招标交易费用考虑在投标报价中。

1.3招标文件中如没有特别说明，对每一项货物和服务仅接受一个价格。

1.4投标人须将《开标一览表》和《投标分项报价表》单独密封递交，并标明“开标一览表”字样，以便唱标时查找。

- 2、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

2.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。

2.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

2.3投标人应用人民币报价。

2.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人公章及法定代表人或授权代表签字。

2.5投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

2.6投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

- 3、投标文件的组成

- (1)投标文件的商务部分

- (2)投标文件的技术部分

- (3)投标文件的价格部分

- (4)投标文件的其他部分

- 4、投标保证金

4.1投标人应提交投标保证金，并作为其投标的一部分。投标保证金是为了保护采购人免遭因投标人的行为而蒙受的损失，采购人在因投标人的行为受到损害时，投标人的投标保证金将不予退还。

4.2投标保证金人民币肆万元整，采用电汇形式交纳(不接受其他方式)，在投标截止时间之前（2019年11月13日09:30（北京时间））到达招标代理账户。（友情提醒：以个人名义电汇的保证金无效。请各供应商务必确认保证金在上述规定投标截止时间之前到达指定账户，否则投标文件将被拒绝。）

4.3未中标投标人的投标保证金，将在《中标通知书》发出后五个工作日内无息退还。投标时请提供投标保证金银行电汇凭证，投标保证金将按银行电汇凭证信息原渠道退回。（友情提醒：银行电汇凭证中项目编号、单位名称、开户行、账号和开户行行号信息需清晰可辨，否则影响保证金退还。）

4.4中标人的投标保证金，将在采购合同签订后退还。

4.5下列任何情况发生时，投标保证金不予退还：

- (1)投标人在投标截止时间后至投标有效期期满前撤回其投标的；

- (2)投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

- (3)中标人在规定期限内未能签订合同的。

# 第五章 开标、评标办法、评分标准与废标条款

- 1、开标

| 评分项目 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标价格 (30) | 投标人所提供的服务必须与采购要求相符合，即以满足招标文件要求且投标报价最低的投标总价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分=（最低投标价/投标报价）×30。 | 30 |
| 施工方案及深化设计 (35分) | 根据所提供产品的设备性能及质量优劣进行评分，即是否能充分体现性能质量包括但不限于： 设备及产品性能、技术指标、原产地、规格、使用年限、主要部件详细描述、品牌知名度、市场占有率等。设备性能质量优（5-6分），性能质量良好得（3-4分），性能质量较差得（1-2分）。 系统方案设计的内容和深度符合招标要求，包括：设计说明、主要设备及材料选用说明、主要施工机械说明、施工工艺说明且有详细施工图和系统图，评委根据以上要求进行横向对比，内容全面细致的得13-16分，一般的得8-12分，较差的得3-7分。 施工组织设计包括：人员组织安排、施工进度安排、施工质量保证、安全文明施工保证，评委根据以上要求进行横向对比，内容全面细致的得7-8分，一般的得4-6分，较差的得1-3分。 项目重点难点分析及应对措施（0-5分），针对本项目提出方案设计、施工组织及结果检测的重点难点，并写出解决方案。 注：施工期间保证医院原来的排水不受影响。 | 35 |
| 投标供应商综合实力 (9分) | 投标人具备ISO9001系认证证书、GB/T24001-2016环境管理体系认证证书、GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系认证证书(有效期内)、安全生产许可证，有1个得2分，最高得8分(不提供原件不得分)。 投标人具有二级建造师及以上资格（建筑工程、市政公用工程或机电专业）且受聘于投标人满三个月（提供社保证明），有得1分，没有不得分； | 9 |
| 业绩 (16分) | 工程业绩（满分12分）：提供2016年1月1日以来污水处理1000m³/d及以上类似项目工程业绩，每有一份得2分，最多得12分（提供合同复印件加盖投标人公章，原件备查,无原件不得分）； 运营业绩（满分4分）：提供2016年1月1日以来污水处理1000m³/d及以上类似项目运营业绩，每有一份得2分，最多得4分（提供合同复印件加盖投标人公章，原件备查,无原件不得分）； | 16 |
| 售后服务 (10分) | 1、售后服务机构（满分3分）：投标人在扬州市内设有售后服务机构，得3分；投标人在江苏省内设有售后服务机构得2分；在江苏省外设有售后服务机构不得分。（提供营业执照复印件加盖公章） 2、有完善合理的售后服务体系和售后服务方案、对采购人的管理及操作人员的培训计划及方案（满分3分）横向比较，方案具体、全面、可操作性强且有保障得最高分； 3、售后服务承诺（满分2分）：服务电话保证24小时畅通，承诺在接到报修通知之时起1小时内到达现场处理，一般故障2小时内修复且正常运行，不满足或无承诺不得分。 4、提供免费质保期承诺书，免费质保期不得低于三年，每增加一年得1分，最高得2分。 | 10 |

1.1采购代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

2.2 开标时，采购代理机构将当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案，以及采购代理机构认为合适的投标文件的其他主要内容。

2.3未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

2.4开标时，开标一览表内容与投标文件中其他内容不一致的，以开标一览表为准。

2.5投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价金额计算不一致的，以单价金额计算为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 2.评标

- 2.1评标组织

(1)评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行职责。

(2)评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

- 2.2评标方法

(1)评标采用综合评分法。

- 2.3评标过程的保密性

(1)采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

(2)任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

(3)凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

- 2.4评标程序

(1)投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A、资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，采购人对投标文件中资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

B、符合性检查。依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

(2)澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由法定代表人或授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(3)比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和评分标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

(4)推荐中标候选人名单。按照得分高低顺序对中标候选人进行排列，其数量根据采购需要确定。

- 3、定标

3.1采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

3.2采购人或者采购代理机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书。

3.3中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

3.4无效投标

投标文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

- (1)应交未交投标保证金的；

- (2)未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

- (3)不具备招标文件中规定资格要求的；

- (4)不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

3.5有下列情形之一的予以流标，同时将流标理由通知所有投标人：

(1)符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的，认定流标，同时将流标理由通知所有投标人：

(2) 因重大变故，采购任务取消的。

3.6有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标人：

(1)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(2)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

3.7若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

(1)提供虚假材料谋取中标的；

(2)与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理工作人员恶意串通的；

(3)向评审专家、采购人或采购代理工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

(4)恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

(5)不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委会发现的；

(6)不符合法律、法规规定的其他情形。

在此情况下，已经认定，报经项目招标领导小组批准，采购代理机构有权重新组织采购。

- 4、履约保证金：

中标人的投标保证金自动转为履约保证金，待项目竣工验收合格后凭甲方竣工验收合格证明退还，不计息。

- 第六章 招标项目的技术要求

## 1.项目概况

江苏省苏北人民医院又名扬州大学附属江苏省苏北人民医院、南京医科大学扬州临床医学院。医院前身是美国浸礼会1900年创办的扬州浸会医院，1994年被原卫生部评定为江苏省首批三级甲等综合性医院。目前医院实际开放床位2400张，承担扬州及毗邻地区近千万人口的医疗和保健任务。

江苏省苏北人民医院现有污水处理站一座，设计排放污水1500m³/d，污水站24小时连续运行，污水站平均处理水量约65m³/h。地下建有210m³污水调节池和150m³污水调节池，接触消毒池150m³，采用“一级强化+消毒”工艺。污水站出水水质较差，已经无法满足最新的环保要求。

## 2.改造整体要求

（1）执行国家环境保护政策，贯彻国家相关法规与标准；确保处理后排放水质达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表（2）预处理标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1  A级标准；

（2）采用先进污水处理工艺，确保处理出水的各项指标达到设计要求。通过环保部门验收；

（3）考虑自动化控制，以便于工人操作，简化管理和减轻工人的劳动强度；

（4）设计时充分考虑污水处理系统配套设备的减振、降噪、除臭设施，从而避免对环境造成二次污染；

（5）改造后进行废水废气检测，检测结果必须符合招标文件规定的要求。

## 3.水质要求

- （1）排水水质（排放标准）

- 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准

| 序号 | 控 制 项 目 | 《医疗机构水污染物排放标准》预处理标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 粪大肠菌群数/（MPN/L） | 5000 |
| 2 | 肠道致病菌 | 不得检出 |
| 3 | 肠道病毒 | 不得检出 |
| 4 | pH | 6—9 |
| 5 | 化学需氧量（COD）浓度（mg/L） 最高允许排放负荷/[g/(床位.d)] | 250 250 |
| 6 | 生化需氧量浓度（mg/L） 最高允许排放负荷/[g/(床位.d)] | 100 100 |
| 7 | 悬浮物（ss）浓度（mg/L） 最高允许排放负荷/[g/(床位.d)] | 60 |
| 8 | 氨氮/（mg/L） | -- |
| 9 | 动植物油/（mg/L） | 10 |
| 10 | 石油类/（mg/L） | 20 |
| 11 | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 5 |
| 12 | 色度（稀释倍数） | 30 |

- 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1  A级标准

| 序号 | 控 制 项 目 | - 单 位 | - 《污水排入城镇下水道水质标准》表1 A级标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温 | ℃ | 40 |
| 2 | 色度 | 倍 | 64 |
| 3 | 易沉固体 | mL/(L 15min) | 10 |
| 4 | 悬浮物 | mg/L | 400 |
| 5 | 溶解性总固体 | mg/L | 1500 |
| 6 | 动植物油 | mg/L | 100 |
| 7 | 石油类 | mg/L | 15 |
| 8 | pH | -- | 6.5-9.5 |
| 9 | 五日生化需氧量（BOD5） | mg/L | 350 |
| 10 | 化学需氧量（COD） | mg/L | 500 |
| 11 | 氨氮（以N计） | mg/L | 45 |
| 12 | 总氮（以N计） | mg/L | 70 |
| 13 | 总磷（以P计） | mg/L | 8 |
| 14 | 阴离子表面活性剂（LAS） | mg/L | 20 |
| 15 | 总氰化物 | mg/L | 0.5 |
| 16 | 总余氯（以CL2计） | mg/L | 8 |
| 17 | 硫化物 | mg/L | 1 |
| 18 | 氟化物 | mg/L | 20 |
| 19 | 氯化物 | mg/L | 500 |
| 20 | 硫酸盐 | mg/L | 400 |
| 21 | 总汞 | mg/L | 0.005 |
| 22 | 总镉 | mg/L | 0.05 |
| 23 | 总铬 | mg/L | 1.5 |
| 24 | 六价铬 | mg/L | 0.5 |

- 排放水质按《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962—2015）表1 A级标准中水质要求较高的执行。

本项目提标后污水排放执行标准

| 序号 | 控 制 项 目 | 《医疗机构水污染物排放标准》预处理标准 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962—2015）A级标准 | 项目执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粪大肠菌群数/（MPN/L） | 5000 | -- | 5000 |
| 2 | 肠道致病菌 | 不得检出 | -- | 不得检出 |
| 3 | 肠道病毒 | 不得检出 | -- | 不得检出 |
| 4 | pH | 6—9 | 6.5-9.5 | 6.5-9 |
| 5 | 化学需氧量（COD）浓度（mg/L） 最高允许排放负荷/[g/(床位.d)] | 250 250 | 500 | 250 |
| 6 | 生化需氧量浓度（mg/L） 最高允许排放负荷/[g/(床位.d)] | 100 100 | 350 | 100 |
| 7 | 悬浮物（ss）浓度（mg/L） 最高允许排放负荷/[g/(床位.d)] | 60 | 400 | 60 |
| 8 | 氨氮/（mg/L） | -- | 45 | 45 |
| 9 | 动植物油/（mg/L） | 10 | 100 | 10 |

注：上述表格未列出指标应符合相关要求

（2）污水站废气排放要求

按《医疗机构水污染物排放标准》表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。

| 序号 | 控 制 项 目 | 排 放 标 准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨/（mg/m³） | 1.0 |  |
| 2 | 硫化氢/（mg/m³） | 0.03 |  |
| 3 | 臭气浓度（无量纲） | 10 |  |
| 4 | 氯气/（mg/m³） | 0.1 |  |
| 5 | 甲烷（指处理站内最高体积百分数/%） | 1 |  |

# 第七章   合同主要条款及合同签订方式

甲方：江苏省苏北人民医院

乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》和《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规以及本项目污水处理站维修项目招标结果，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经甲乙双方友好协商签署本合同：

- 1、合同标的

1.1项目名称：江苏省苏北人民医院污水处理站提标改造项目

1.2项目地点：江苏省苏北人民医院污水处理站

1.3项目内容：维修材料清单（附件一、附件二）的工作内容，除尾气处理系统以外池内及引入设备管网更新、池内清理、拆除、修理安装。

- 2、合同总金额

2.1本合同金额：人民币（大写）：____________________；¥：_____   元。

2.2投标报价包含但不限于乙方提供货物的产品费用、增值税、销售税及其它税费、各种规费、检测费、运输费、装卸费、保险费、维修费、安装费、人工费、调试费、验收费、培训费、资料费、机械使用费、工具使用费、管理费、各种规费及质保期内的维保费等直至达标排放、验收合格所有费用和利润。

2.3在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

2.4本合同签订生效后：甲方需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的增加的金额不超过原合同金额的10%；甲方若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在与乙方协商一致后，可以按照招标采购时的单价做相应的调减，并据此签订补充合同；除上述情况外，本合同执行期间合同总金额不变。

- 3、组成本合同的有关文件

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3关于本项目政府采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

- （1）投标响应文件；               （2）投标产品配置与报价文件；

（3）供货一览表；                 （4）技术参数响应表；

（5）服务承诺；                   （6）中标通知书；

（7）甲乙双方补充协议；           （8）乙方投标时提供的响应文件。

- 4、知识产权保证

（1）乙方保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（2）乙方须在维修竣工时向甲方提供所有有关本合同执行的技术文件资料，应包括确保甲方正常使用、运行的材料、设施、设备的中文技术文件资料，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等技术文件资料。这些技术文件资料须包装好提供给甲方。

（3）技术服务的费用含在合同价款中，不单独进行支付。

（4）现场服务人员食宿由乙方自行解决，费用乙方自理。

- 5、产权保证

乙方保证所交付的货物的所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。

- 6、履约保证金

6.1履约保证金：用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

6.2履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，本合同履行结束后7个工作日由乙方申请退还。

- 7、转包或分包

7.1 本合同禁止转包，本合同范围的货物，应由乙方直接供应的，不得转让他人供应。

7.2 经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。

- 8、质保期

8.1 质保期    年。（自本项目达标排放，竣工验收合格之日起计）

- 9、交货期、交货方式及交货地点

- 9.1 交货期：__75天___；

- 9.2 交货方式：___/____；

- 9.3 交货地点：____/___。

- 10、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 付款方式：合同签订盖章生效后付合同价的30%，项目竣工达标排放、验收合格付至合同价款的95%，余款5%作为质保金待质保期满无质量问题付清余款（以上均为无息）。

10.4当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

- 11、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 12、质量保证及售后服务

12.1乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.2乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

12.3 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.4如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

12.5在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.6上述的货物免费保修期为__  __年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

12．7质量要求：工程必须一次性验收达到环保部门关于医院对污水合格排放标准，如达不到环保部门的污水排放要求，乙方必须无偿进行整改，直至验收合格为止，施工过程中由于乙方原因出现质量问题所造成的一切经济损失均由乙方负责。

- 13、交货、调试和验收

13.1乙方应当在合同生效后   天内将货物交付甲方，地点由甲方指定，招标文件有约定的，从其约定。在发货前，乙方应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货初验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.2货到甲方后，甲乙双方须在2工作日内初验收，甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.3乙方按照招标文件要求负责产品安装并培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收。

13.4对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由甲乙双方协商解决。

13.5甲乙双方关于调试和验收的其他约定：             。

13.6质量：合格。一次核验不合格是由承包人原因引起的，除由承包人承担返工损失外，另按合同总价的5%支付违约金，招标人有权延期支付工程款，同时承包人必须负责重新验收达到合同约定的标准。

- 14、货物包装、发运及运输

14.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2乙方发货时，产品使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备甲方接货。根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，费用乙方承担。

14.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，经初步验收即视为货物交付。

- 15、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒绝初验收和终验收货物的，甲方应按未付货款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和无故逾期办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3乙方违约，在消除违约情形前，应按货款总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付货款中扣除。

15.4乙方因逾期交货或因其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.5 乙方所交的货物全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，乙方更换货物但逾期交货的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交货处理；乙方拒绝更换货物的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。

15.6合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价2%赔偿金。

- 16、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 17、争议解决

17.1 因货物的质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

（2）向扬州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

- 18、合同其它

18.1 乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

18.2 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，并经江苏润泰工程项目管理咨询有限公司维扬分公司见证盖章后生效。

18.3本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.4本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

甲方（盖章）：江苏省苏北人民医院        乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表人：          法定代表人或授权代表人：

（签章）                         （签章）

电    话：                        电    话：

地    址：                        地    址：

日   期：   年   月  日           日    期：   年   月  日

# 第八章 服务承诺

投标人的服务承诺应按不低于招标文件中提出的所有服务要求的标准做出响应。其基本服务要求如下：

1、明确维保服务能力（包括交货期、保修期时限、培训、售后服务、维护响应时间、是否提供备用机、软件升级等）。

3、在设备的设计使用寿命期内，投标人应能保证使用方更换到原厂正宗的零部件，确保设备的正常使用。

4、投标人应写明维修备件库地点（离江苏省苏北人民医院最近）、及维修站地点（离江苏省苏北人民医院最近）。

5、列出易损件及主要配件保障情况，包括备品清单、数量。

6、其他服务。

# 第九章 附件

- 一、投标函

投  标  函

致：（招标代理）

根据贵方         号招标文件，正式授权下述签字人             (姓名和职务)代表投标人           （投标人名称），提交下述文件正本一式壹份，副本一式  份

1、我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

2、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

3、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金贵方不予退还。

5、同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务工作。

7、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- (1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

- (2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- (3)与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

- (4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- (5)未经采购代理同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- (6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

8、与本投标有关的正式通讯地址为：

地   址：

电   话：

传   真：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人（章）：

日    期：   年    月    日

- 二、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（招标代理）：

本授权书声明：                 （投标人名称）法定代表人          （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的          （被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称                    ，项目编号：         投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字或盖章生效，特此声明。

投标人名称（章）：

法定代表人签字（或盖章）：

被授权人签字：

日        期：        年    月    日

身份证复印件：

- 三、资格声明格式

- 资 格 声 明

1、名称及其它情况：

- （1）投标人名称：

- （2）地址：                 邮编：        电话：      传真：

- （3）成立和/或注册日期：

- （4）法定代表人及主要负责人：

- （5）实收资本：

- （6）近期资产负债表：（到20  年12月31日）

<1> 固定资产：

<2> 流动资金：

<3> 长期负债：

<4> 短期负债：

2、近三年同类投标货物和服务的主要销售业绩（无有效联系人、联系方式和合同复印件的视为未填报本项目）：

| 甲方名称、联系人、联系方式 | 项 目 名 称 |
| --- | --- |

3、近三年的营业额：

| 年 份 | 国 内（万元） | 出 口（万元） | 总 额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 年 |  |  |  |
| 年 |  |  |  |
| 年 |  |  |  |

4、本次招标要求的其他资格文件以及投标人认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件，如有虚假，自愿丧失中标资格，一年内退出扬州政府采购市场。

投标人公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：    年    月    日

（注：资格声明为格式文件,实质性内容请勿修改，否则将导致投标文件无效。）

- 四、开标一览表和投标分项报价表格式

- 开 标 一 览 表

投标人名称：

项目名称：

项目编号：

投标报价(小写)：

投标报价(大写)：

法定代表人或授权代表签字：         盖 章（公章）：

- 投标分项报价表

投标人名称（公章）：                         项目编号：

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 维修材料清单表 |  |  |  |
| 货物名称及规格、型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 合计 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、“开标一览表”和“投标分项报价表”不需装订，投标时请单独密封递交。

- 五、商务条款响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 维保期 |  |  |  |
| 售后技术 服务要求 |  |  |  |
| 交货时间 |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

- 六、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(参考格式)

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：___________

日期：______年    月    日

- 供应商参加投标确认函

江苏润泰工程项目管理咨询有限公司维扬分公司：

本单位将参加贵公司于  11  月  13 日开标的采购编号为  RTCGDL-2019036 的  江苏省苏北人民医院污水处理站提标改造项目进行公开招标  项目的投标。本单位已在网站成功下载标书，特发函确

（单位公章）

2019  年　10　月     　日

附：

- 供应商联系表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 邮 编 |  |
| 单位电话 |  | 传真号码 |  |
| 项目联系人 |  | 邮 箱 |  |
| 联系人电话 |  | 联系人手机 |  |
| 所投分包 | / |  |  |

备注：1、请准备参与本项目投标的供应商如实填写（以上信息均为必填内容）后邮件至采购代理机构（邮 箱：1105417106@qq.com，电话： 13348120099）。

2、因投标人填写有误，造成以上信息资料的不实将由投标人承担责任。

- 现场对接确认函

- （采购编号：RTCGDL-2019036号）

(潜在投标人)于2019年11月 04日，已对江苏省苏北人民医院污水处理站维修项目进行现场勘查，且对现场周边状况进行了了解和确认。

采购人（盖章）：

2019年11月 04日