**苏北人民医院十九号楼结构检测鉴定竞争性谈判公告**

**项目编号：ZBCG-FS2023002**

苏北人民医院拟对十九号楼结构检测鉴定进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商参与投标。

**一、项目基本情况**

(一)项目名称：苏北人民医院十九号楼结构检测鉴定；

(二)采购方式：竞争性谈判；

(三)本项目预算：人民币10万元，本项目设定最高限价人民币10万元，报价超过最高限价的为无效报价，按无效响应处理；

(四)项目需求：详见附件一结构检测鉴定要求；

(五)服务期：甲方通知乙方进行相应的检测，乙方应在2个工作日内安排相应的专业技术人员现场采样，乙方须在30个工作日内提供相应的检测鉴定报告；

(六)投标报价应包括项目实施过程中所有费用，包含但不限于人工费、材料费、保险费、拆除费、机械费、垃圾清运费、劳动保险费、管理费、税费以及提供服务验收合格及之前所有含税费用等，投标报价还包含投标人应当提供的伴随服务及售后服务费用；

(七)付款方式：甲方收到鉴定报告后90个工作日内支付相应的费用。

**二、申请人的资格要求：**

(一)供应商应符合相关规定并提供下列规定的资料：

*1、谈判响应函(原件)；*

*2、资格声明(原件)；*

*3、若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权代表参加投标的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件(原件备查)；*

*4、营业执照副本(经营范围必须包含本次谈判的内容，复印件加盖投标人公章)；*

*5、依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一份缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)(复印件加盖投标人公章)；*

*6、投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证(复印件加盖投标人公章)；*

*7、投标人参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(原件)；*

*8、供应商未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单(提供网上信用截图)。*

(二)采购人根据本项目要求规定的特定条件：

*1、投标人须同时具备省级及以上质量技术监督主管部门核发的CMA标志的《检验检测机构资质认定证书》和省级及以上建设行政主管部门颁发的《建设工程质量检测机构资质证书》(复印件加盖投标人公章)；*

*2、项目负责人具备二级及以上注册结构工程师(复印件加盖投标人公章)；*

*3、2020年1月至今，投标人提供类似本项目的业绩。(以出具的鉴定报告日期为准，提供合同、鉴定报告复印件加盖投标人公章)。*

(三)拒绝下述供应商参加本次投标活动：

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

(四)集中考察或召开答疑会：/。

(五)本项目不接受联合体参加谈判。

**三、响应文件提交**

(一)响应文件接收截止时间：2023年7月3日15:00(北京时间)；

(二)响应文件接收地点：苏北人民医院十八号楼五楼招标采购中心519会议室(扬州市南通西路98号)；

(三)响应文件份数：一式二份(一份正本，一份副本)，每份响应文件须清楚标明“正本”或“副本”，一旦正本与副本不符，以正本为准；

(四)响应文件格式：详见附件二。

**四、成交原则**

谈判小组将从质量和服务均能满足采购要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐成交候选人。

**五、本次谈判采购联系事项**

(一)招标人：苏北人民医院；

(二)地址：扬州市南通西路98号；

(三)联系人：张老师；

(四)联系电话：051487373868。

**附件一：结构检测鉴定要求**

**苏北人民医院十九号楼结构检测鉴定要求**

**一、建筑概况**

苏北人民医院十九号楼为地上5层，建筑面积约3000㎡，砌体结构，大约建成于1975年，楼屋面部分预制空心板、部分现浇混凝土板。

现拟对该建筑加固(包括抗震加固)改造。

**二、结构检测鉴定要求**

该建筑由于年代久远，建筑、结构施工图、施工记录及各项验收报告等均无法查找，且由于施工质量异常、使用不当、自然侵蚀等造成结构破损及材料强度降低，建筑也不能满足目前的使用要求，拟对该建筑进行加固改造，根据建筑加固改造设计要求，对建筑的承重结构构件进行检测鉴定，为建筑加固改造提供依据，主要工作内容如下：

1、上部结构承重体系、承重结构构件布置检测。

2、各层砖墙的砖及砂浆强度等级、碳化深度检测。

3、各层楼面板的承载力检测。

4、楼屋面混凝土梁、柱截面尺寸、混凝土强度等级、碳化深度检测；钢筋品种、直径、数量、位置、混凝土保护层厚度检测。

5、建筑墙体、楼屋面板、楼屋面梁的裂缝、变形、局部破损、钢筋锈蚀等检测。

6、提供检测鉴定报告。

7、加固改造后建筑后续使用年限按30年。

**三、其它**

1、东侧原阶梯教室二层及三层、四层楼面拟拆除重建，该3层楼面梁板不需检测。

2、结构检测鉴定应符合现行相关规范、标准的规定，其中：结构检测应根据《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2019，检测类别C类进行检测；结构检测鉴定应根据《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015、《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB55021-2021及现行规范进行抗震性鉴定，满足结构加固改造要求。

附件二：响应文件格式

响

应

文

件

采购项目编号：

采购项目名称：

供应商名称：(盖章)

本项目负责联系人、联系电话：

日期：2023年 月 日

**一、响应函(格式)：**

响应函

致 采购人：

我方收到贵方采购要求，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次 项目的报价。

一、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的报价，总报价见《报价一览表》。

二、我方愿意提供采购文件中要求的文件、资料(具体内容如下)：

1、关于资格的声明函；

2、证明文件：

资格证明文件；

(如有补充性文件请如上列明内容)

3、报价一览表；

4、明细报价及采购需求响应表。

三、如果我方的响应文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

四、我方认为贵单位有权决定成交者。

五、我方愿意按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由采购人协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

六、我方认可并保证遵守采购要求的所有规定，放弃对采购提出质疑的权利。

七、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商恶意串通、决不向采购人和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方的处罚。

供应商(盖章)：

法定代表人或法定代表人授权代表(签字或盖章)：

电话：

传真：

通讯地址：

邮编：

日期：2023年 月 日

**二、资格声明（格式）：**

资格声明

(采购人)：

我公司(单位)参加本次项目( )采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司(单位)愿针对本次项目( )进行报价，响应文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。如有虚假，自愿丧失成交资格。

供应商(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日期：2023年 月 日

**三、法定代表人授权书(格式)**

本授权书声明： (供应商名称) (法定代表人姓名、职务)授权 (被授权人的姓名、职务)为我方参加 项目的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目有关的事务。

本授权书于2023年 月 日签字或盖章生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

职 务：

单位名称：

被授权人签字或盖章：

职 务：

单位名称：

供应商名称(公章)：

日 期：

**四、营业执照副本**

**五、依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证复印件)**

**六、供应商近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证(复印件加盖供应商公章)**

**七、供应商参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(原件)**

**声 明**

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人签章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：2023年 月 日

**八、供应商未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单(提供网页截图加盖售电方公章)**

**九、资质证书、项目负责人资格证书**

**十、2020年1月至今，投标人提供类似本项目的业绩**

**十一、投标人认为有必要提供的其他资料**

**十二、报价一览表(格式)：**

报价一览表(需包含检测内容的报价明细表)

供应商名称(盖章)

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | **报价** |
|  |  |
| **总报价(大写)：** | |

法定代表人或授权代表签字或盖章：

日期：2023年 月 日

扬州市邗江区消防救援大队工会春节福利采购项目终止公告

【发稿时间:02-07】

**终止公告**

一、项目基本情况

采购项目编号：JHYZDL(21)-002

采购项目名称：扬州市邗江区消防救援大队工会春节福利采购项目

二、项目终止的原因

满足招标文件实质性要求的供应商不足三家。

三、其他补充事宜

1、评审专家名单：吴东和、孙谌、吴治安

2、采购公告媒体及日期：2021年1月29日公布在“扬州市政府采购网”、“扬州市邗江区政府采购网”

3、询价日期：2021年2月5日

4、询价地点：捷宏润安工程顾问有限公司开标室

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：扬州市邗江区消防救援大队

地    址：扬州市邗江区扬力路23号

联系方式：18852563412

2.采购代理机构信息

名    称：捷宏润安工程顾问有限公司

地    址：扬州市开发东路一号金地带大厦11号楼7楼

联系方式：18501469277

3.项目联系方式

项目联系人：卞龚艺

  电　　 话：18501469277